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Приложение № 3  към поканата

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА
за участие в поръчка с предмет:
[bookmark: _GoBack]„Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София“

	[bookmark: OLE_LINK1]Наименование на участника:
	

	Правно-организационна форма на участника:
	   (търговското дружество или обединения или друга правна форма)

	Седалище по регистрация:
	

	Булстат/ ЕИК:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	
(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Електронен адрес:
	

	Лице за контакти:
	

	Банка, BIC и IBAN на сметката
	


Декларираме, че сме запознати и сме съгласни с всички условия на възложителя по поръчката и в случай, че нашата оферта бъде приета и ние бъдем определени за изпълнител, поемаме ангажимента да изпълняваме договора, съгласно условията на възложителя за участие и нормативната уредба в Република България, регламентираща дейността.
Декларираме, че ще изпълняваме поръчката за абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, инсталирани на територията на летище София, както следва:
1. ще осигурим 24 (двадесет и четири) часово непрекъснато аварийно обслужване на асансьорите и ескалаторите в срока на договора и ще поддържаме дежурен специалист за контакт при спешни случаи (през работно и извънработно време, почивни и празнични дни);
2. ще поддържаме 24 – часова денонощна телефонна линия–стационарен или мобилен, в зависимост от часовете на денонощието;
3. ще извършваме консултации по телефона или на място – по всяко време, но в рамките на работния ден;
4. ще изпълняваме поръчката при следните срокове:
4.1. срок на договора – 12 месеца, с възможност за удължаването му с още 12 месеца;
4.2. доставка и монтаж на резервни части или компоненти ще се извършва след одобрение от страна на възложителя на предложена от изпълнителя оферта, в която е посочена цена и срок за доставка на съответните резервни части или компоненти. Времето за подмяната им започва да тече от одобрението на офертата,  за срока посочен в нея.
4.3. реакция за освобождаване на заседнали пътници в асансьор, ще е в рамките на 1 /един/ час, считано от часа на уведомяване по телефон, факс или e-mail.
4.4. време за реакция при отстраняване на повреди при пълна или частична неработоспособност на съоръженията, представляваща потенциална опасност за здравето на пътниците, ще е до 1 /един/ час, считано от часа на уведомяване по телефон, факс или e-mail.
5. всяка доставяна от Нас резервна част или компонент ще бъде нова, нерециклирана, не използвана до датата на доставката, както и ще отговарят на нормите и стандартите, действащи на територията на Република България, както и ще бъде напълно съвместима със съоръженията на Възложителя;
6. при  доставката всички резервни части и компоненти ще бъдат придружени с документи, удостоверяващи тяхното качество и произход, а именно (сертификати за качество, декларации за произход, декларации за съответствие или др.).
7. ще поддържаме гаранционен срок на вложените резервни части за асансьори и ескалатори  ……………………(…………………….) месеца (не по-малко от 12 (дванадесет) месеца,  считано от датата на подписване на протокол за тяхното влагане).
8. влаганите от нас резервни части ще са напълно съвместими със съоръженията на възложителя и съобразно изискванията на поканата за представяне на оферти и приложенията към нея;
9. при възникване на неизправности по наша вина, ще ги отстраним за наша сметка;
10. ръководните служители/експертите и персонала, с които предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, са:

	№
	Служител/експерт
(трите имена)

	Професионална квалификация 
(направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател, валидност)
	Професионален опит в областта на ……………………. 
(месторабота, период, длъжност, основни функции)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


11. изпълнявали сме услуга по абонаментно техническо обслужване и/или поддръжка и/или ремонт и/или монтаж на асансьори, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата както следва:

	№
	Предмет на изпълнената услуга и кратко описание
	Стойност/цена (без ДДС) и количество/брой/обем на изпълнената услуга
	Крайна дата на изпълнение на услугата
	Получател на услугата

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



12. срокът на валидност на настоящата оферта да бъде 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в поканата. В хода на процеса по избор на изпълнител, до сключване на договор за поръчката, Възложителят може при необходимост да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите си. 
13. при изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Допълнителни предложения  на заинтересованото лице:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Дата 					................../................/ ........

Име и фамилия			.............................................
	
Длъжност 				..............................................

Наименование на участника	..............................................

Подпис 				..............................................  

				1





