| Приложение №1 към поканата # ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА „АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО КОНТРОЛ, ИНСТАЛИРАНА НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ” - Обхват на поръчката Системата за видео контрол, инсталирана на летище София включва:видеокамери, монитори, архиватори, компютри, захранващи устройства и други, както следва: # Терминал 1 №; Наименование; Модел / Произв.; Бр.. 1; Монитор 24’; Samsung; 2. 2; Монитор 19’; LOC; 6. 3; Монитор 21,5’; LOC; 2. 4; Монитор 43’; LG; 4. 5; Статична камера; Panasonic/Samsung; 155. 6; Видео рекордер – DVR 16; Instek; 6. 7; Видео рекордер – DVR 32; Instek; 1. 8; Видео рекордер – DVR 16; Hikvision; 2. 10; Видео рекордер – DVR/NVR хибриден; DH-XVR5232ANX; 2. 11; Оптичен видео конвертор; Wintoptec; 10. 12; Мрежов комутатор; Cisco; 2. 13; Команден център; Instek; 2. 14; Персонален компютър със спец. софтуер; 2. # Терминал 2 №; Наименование; Модел / Произв.; Бр.. 1; Алармено устройство 64 входа/ 8 изхода; LCT 8504/00; 1. 2; Разделящо устройствобош с пулта за управление; LCT 8568/00; 1. 3; Основен превключвател; LCT 8944/92; 1. 4; Резервен превключвател; LCT 8945/92; 1. 5; Процесорно устройство; LCT 8901/50; 1. 6; безична клавиатура; KBD Universal; 4. 7; Статична камера; LCT 0455/50; 275. 8; Управляема камера; LCT 0455/51; 16. 9; Вътрешна камера DOME; Q3ATPW5TP; 13. 10; Детектори за движение; YMD-11; 128. 11; Захранване; PSU 515R; 16. 12; Медиен конвертор; S700VT; 88. 13; Медиен конвертор; S732DVT; 40. 14; Медиен конвертор; S732DVR; 68. 15; Медиен конвертор; S702VT-RST; 60. 16; Медиен конвертор; S702VT; 43. 17; Медиен конвертор; S702VR-RST2; 43. 18; 1/2" Zoom обектив; LTC 3293/30; 16. 19; 1/3" Zoom обектив; LTC 3394/50; 12. 20; Обективи за статични камери; LTC 3364/60; 86. 21; Архиватори; Instek; 12. 22; Команден център; Instek; 3. 23; Монитори 43’; Crown; 4. 24; Монитори 42’; Panasonic; 4. 25; Монитори 19’; LG; 41. 26; Монитори 43’; LG; 2. # Обществен платен паркинг Т1 и Т2, регистриране ДКН автомобили и служебен паркинг Т1 №; Наименование; Модел / Произв.; Бр.. 1; IP камера; Honeywell; 29. 2; IP камера; Hikvision; 68. 3; Видео рекордер NVR16 входа; Hikvision; 5. 4; Видео рекордер NVR 32входа; Dahua; 1. 5; Персонален компютър със спец. софтуер „Аутомаршал“; Lenovo; 1. 6; Персонален компютър със спец. софтуер; Deluxe Asus; 1. # Демаркирана зона на правителствен VIP А, мост „Север-юг”, ГРП и ПП №5 – северен район №; Наименование; Модел / Произв.; Бр.. 1; Стационарна камера; Hikvision; 25. 2; Захранващ блок; Wintech; 1. 3; Термовизиона камера; 2. 4; Видео рекордер – DVR; Hikvision; 4. # АУЦ №; Наименование; Модел / Произв.; Бр.. 1; Стационарна камера; Panasonic; 4. 3; Стационарна камера; Hikvision; 6. 5; Видео рекордер – DVR; Hikvision; 1. # Разтоварище ГСМ, ГСМ и автостопанство №; Наименование; Модел / Произв.; Бр.. 1; Стационарна камера; Hikvision; 2. 2; IP камера; Hikvision; 10. 3; Видео рекордер – DVR; Hikvision; 1. 4; Видео рекордер - NVR; Hikvision; 1. 5; Персонален компютър със спец. софтуер; HP; 2. 6; Енкодер 4 входа; Hunt; 1. # ЦИК №; Наименование; Модел / Произв.; Бр.. 1; Видео рекордер - DVR; Panasonic; 1. 2; Стационарна камера; Panasonic; 2. 3; PTZ камера; Panasonic; 1. 4; Оптичен видео конвертор; Wintoptec; 2. 5; Монитор 21’; ЛОС; 1. 6; 1/2" Zoom обектив; Panasonic; 1. 7; IP камера; Dahua; 6. 8; Видео рекордер - NVR; Dahua; 1. - Описание и обхват на дейностите, включени в абонаментното обслужване: - Абонаментното обслужване за период от 12 (дванадесет) месеца на системата за видеоконтрол на летище София, включва извършването на профилактика и диагностика – преглед, тестване и пускане в експлоатация след тестването, осигуряване на пълната работоспособност и функционалност на системата във вида и обема от компоненти, модули, услуги, версии на съответните софтуери и продукти и др., в последователност съгласно инструкциите за експлоатация на системите и компонентите. Минимално необходимите дейности за извършване на задължителна профилактика и диагностика включват: - Предварителен основен преглед на всички журнални файлове на системата за наличие на събития и процеси извън нормалната работа на системата; - Архивиране на основната база на системата; - Стартиране на вградените в системата основни тестови процедури, наблюдение и анализ на резултатите от тестовете; - Основен преглед на работоспособността на всички модули, платки и компоненти на системата и съответна подмяна на дефектирали такива. Профилактиката и диагностиката на системата се извършва минимум един път месечно. Минималните дейности, които Изпълнителят е длъжен да извърши при посещението си, както и дейностите по техническа поддръжка, са подробно описани в Техническата спецификация. Независимо от това Изпълнителят има задължението да идва на място в случай на възникване на аварийни ситуации или друг вид дейности, необходими за осигуряването на нормалното функциониране на системата за видеоконтрол, като посещението е включено в месечната цена за абонаментно обслужване и не се заплаща допълнително. 2.2. Абонаментната поддръжка на системата за видеоконтрол инсталирана на летище София за период от 12 (дванадесет) месеца включва: сервизиране, настройки и почистване на всички електронни модули, посочени в Приложение 1; 2.3. Време за отстраняване на възникнал проблем – до 24 часа от уведомлението от „СОФ Кънект“ АД в случай, че частите са налични за влагане към момента на уведомлението. 2.4. Поддръжка от страна на Изпълнителя на денонощна телефонна линия за техническа поддръжка; 2.5. Консултации по телефона или на място – по всяко време в рамките на работния ден. | APPLICATION 1 ### SPECIFICATIONS ### FOR "SUBSCRIPTION SERVICE OF A VIDEO CONTROL SYSTEM INSTALLED AT SOFIA AIRPORT" 1. Scope of the order The video surveillance system installed at Sofia Airport includes: video cameras, monitors, archivers, computers, power supplies and others, as follows: Terminal 1 №; Name; model; Pc.. 1; Monitor 24’; Samsung; 2. 2; Monitor 19’; LOC; 6. 3; Monitor 21,5’; LOC; 2. 4; Monitor 43’; LG; 4. 5; Fixed camera; Panasonic/Samsung; 155. 6; Video recorder – DVR 16; Instek; 6. 7; Video recorder – DVR 32; Instek; 1. 8; Video recorder – DVR 16; Hikvision; 2. 10; Video recorder – DVR /NVR hybrid; DH-XVR5232ANX; 2. 11; Optical video converter; Wintoptec; 10. 12; Network switch; Cisco; 2. 13; Command center; Instek; 2. 14; Personal computer with special software; Instek; 2. # Terminal 2 №; Name; Model; Pc.. 1; Alarm device 64 inputs / 8 outputs; LCT 8504/00; 1. 2; Bosch splitter with control panel; LCT 8568/00; 1. 3; Main switch; LCT 8944/92; 1. 4; Spare switch; LCT 8945/92; 1. 5; Processor device; LCT 8901/50; 1. 6; Wireless keyboard; KBD Universal; 4. 7; Fixed camera; LCT 0455/50; 275. 8; Controlled camera; LCT 0455/51; 16. 9; Internal camera; Q3ATPW5TP; 13. 10; Motion detectors; YMD-11; 128. 11; Power supply; PSU 515R; 16. 12; Media converter; S700VT; 88. 13; Media converter; S732DVT; 40. 14; Media converter; S732DVR; 68. 15; Media converter; S702VT-RST; 60. 16; Media converter; S702VT; 43. 17; Media converter; S702VR-RST2; 43. 18; 1/2" Zoom lens; LTC 3293/30; 16. 19; 1/3" Zoom lens; LTC 3394/50; 12. 20; Lenses for Fixed cameras; LTC 3364/60; 86. 21; Archivers; Instek; 12. 22; Command center; Instek; 3. 23; Monitors 43’; Crown; 4. 24; Monitors 42’; Panasonic; 4. 25; Monitors19’; LG; 41. 26; Monitors43’; LG; 2. # Public paid parking T1 and T2, car registration/ID number №; Name; Model; Pc.. 1; IP camera; Honeywell; 29. 2; IP camera; Hikvision; 68. 3; Video recorder NVR 16 entrance; Hikvision; 5. 4; Video recorder NVR 32 entrance; Dahua; 1. 5; Personal computer with special software "Auto Marshal"; Lenovo; 1. 6; Personalcomputer with special software; Deluxe Asus; 1. # Demarcated zone of government VIP A, bridge "North-South", BCP/border crossing point and checkpoint№5 - northern region №; Name; Model; Pc.. 1; Stationary camera; Hikvision; 25. 2; Power supply; Wintech; 1. 3; Thermal imaging camera; 2. 4; Video recorder - DVR; Hikvision; 4. Aviation Training Center №; Name; Model; Pc.. 1; Stationary camera; Panasonic; 4. 3; Stationary camera; Hikvision; 6. 5; Video recorder - DVR; Hikvision; 1. GCP/ Gas control pointunloading fuels and lubricants №; Name; Model; Pc.. 1; Stationary camera; Hikvision; 2. 2; IP camera; Hikvision; 10. 3; Video recorder - DVR; Hikvision; 1. 4; Video recorder - NVR; Hikvision; 1. 5; Personal computer with special software; HP; 2. 6; Encoder 4 entrance; Hunt; 1. # Coordination center №; Name; Model; Pc.. 1; Video recorder - DVR; Panasonic; 1. 2; Stationary camera; Panasonic; 2. 3; PTZcamera; Panasonic; 1. 4; Optical video converter; Wintoptec; 2. 5; Monitors21’; ЛОС; 1. 6; 1/2" Zoom lens; Panasonic; 1. 7; IP camera; Dahua; 6. 8; Video recorder - NVR; Dahua; 1. 2. Description and scope of the activities included in the subscription service: 2.1. The subscription service for a period of 12 (twelve) months of the video surveillance system at Sofia Airport includes the performance of prophylaxis and diagnostics - inspection, testing and commissioning after testing, ensuring the full operability and functionality of the system in the form and volume of components, modules, services, versions of the respective software products, etc., in sequence according to the operating instructions of the systems and components. The minimum necessary activities for mandatory prevention and diagnosis include: • Preliminary basic overview of all log files of the system for the presence of events and processes outside the normal operation of the system; • Archiving of the main base of the system; • Starting the basic test procedures built into the system, monitoring and analysis of test results; • Basic inspection of the operability of all modules, boards and components of the system and appropriate replacement of defective ones. The prevention and diagnostics of the system is performed at least once a month. The minimum activities that the Contractor is obliged to perform during his visit, as well as the technical support activities, are described in detail in the Technical Specification. Nevertheless, the Contractor has the obligation to come on site in case of emergencies or other activities necessary to ensure the proper functioning of the video surveillance system, as the visit is included in the monthly price for subscription service and is not paid extra. 2.2 The subscription support of the video surveillance system installed at Sofia Airport for a period of 12 (twelve) months includes: servicing, settings and cleaning of all electronic modules listed in Annex 1; 2.3. The deadline for elimination of problems occurred with a video surveillance system – up to 24 hours from the notification by SOF Connect AD in case there are spare parts available at the time of notification; 2.4. Round the clock „emergency phone“ line for technical support; 2.5. Consultations over the phone or on site - at any time during working days. |
| --- | --- |