КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

№ …………/………………… г.

за функционалното състояние

на врати „Дорма“ тип ED 150, ED 200, ED 250, ES 90, ES 200, ES 200 Easy, ES 200-2D, ES 200 SST, CS,

врати „Тормакс“ тип iMotion Sliding Door Drive,

врати „Дорма“ тип КТС 2/2, KTV-M

Днес ……………… г. в Терминал 1, Терминал 2 и ВИП Б на летище София, бяха извършени следните дейности по приемане абонаментната поддръжка на 62 бр. автоматични врати, съгласно Договор № ………………………………………......................

1. Врати „Дорма“ тип ED 150, ED 200, ED 250, ES 90, ES 200, ES 200 Easy, ES 200-2D, ES 200 SST, CS и врати „Тормакс“ тип iMotion Sliding Door Drive

| № | Вид дейност | Врати ED 150 | Врати ED 200 | Врати ED 250 | Врати ES 90 | Врати ES 200 | Врати ES 200 Easy | Врати ES 200–2D | Врати ES 200 SST | Врати CS | Врати тип iMotion Sliding Door Drive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обща проверка за функционалност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проверка лагерите на ходовите ролки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка износването на лостовата система, реглаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверка на всички крепежни инструменти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверка на водещите ролки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Функционална проверка на аварийното отваряне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проверка износването на зъбчатия ремък, реглаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проверка на заключващия механизъм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проверка на ръчното отключване/заключване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проверка и почистване на светлинните бариери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проверка силата на затваряне и реверсиране на крилата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проверка на скоростта при отваряне/затваряне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проверка на осигурителната сензорика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Функционална проверка на зимния/летния режим на работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Функционална проверка на програмния ключ / пропадане на захранването |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Функционална проверка на аварийния изключвател |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проверка уплътнението на вратата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Проверка за плавно движение на вратата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Проверка на подовия водач/плъзгач, реглаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Установяване дефекти на елементи от вратата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Функционална проверка на импулсния датчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Проверка основни функции на последователност отваряне/затваряне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Проверка и функционален тест на програмния контролер /PLC/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Проверка и функционален тест на сензорите за движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Проверка и функционален тест на инфрачервените датчици |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Проверка и функционален тест на „спийд“ контролера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Проверка и функционален тест на слаботоковите защити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Проверка и функционален тест на силнотоковите защити |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Проверка и функционален тест на постоянно токовите мотори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Проверка и функционален тест на предпазните устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Врати „Дорма“ тип КТС 2/2, KTV-M

| № | Вид дейност | Врати КТС 2/2 | Врати KTV-M |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обща проверка за функционалност |  |  |
| 2 | Проверка лагерите на ходовите ролки |  |  |
| 3 | Проверка износването на лостовата система, реглаж |  |  |
| 4 | Проверка на всички крепежни инструменти |  |  |
| 5 | Проверка на водещите ролки |  |  |
| 6 | Функционална проверка на аварийното отваряне |  |  |
| 7 | Проверка на заключващия механизъм |  |  |
| 8 | Проверка на ръчното отключване/заключване |  |  |
| 9 | Проверка и почистване на светлинните бариери |  |  |
| 10 | Проверка на скоростта при отваряне/затваряне |  |  |
| 11 | Проверка на осигурителната сензорика |  |  |
| 12 | Функционална проверка на зимния/летния режим на работа |  |  |
| 13 | Функционална проверка на програмния ключ / пропадане на захранването |  |  |
| 14 | Функционална проверка на аварийния изключвател |  |  |
| 15 | Проверка уплътнението на вратата |  |  |
| 16 | Проверка за плавно движение на вратата |  |  |
| 17 | Установяване дефекти на елементи от вратата |  |  |
| 18 | Функционална проверка на импулсния датчик |  |  |
| 19 | Проверка основни функции на последователност отваряне/затваряне |  |  |
| 20 | Проверка и функционален тест на програмния контролер /PLC/ |  |  |
| 21 | Проверка и функционален тест на предпазните бъмбери |  |  |
| 22 | Проверка и функционален тест на сензорите за движение |  |  |
| 23 | Проверка и функционален тест на „ирисите“ |  |  |
| 24 | Проверка и функционален тест на инфрачервените датчици |  |  |
| 25 | Проверка и функционален тест на „спийд“ контролера |  |  |
| 26 | Проверка и функционален тест на слаботоковите защити |  |  |
| 27 | Проверка и функционален тест на силнотоковите защити |  |  |
| 28 | Проверка и функционален тест на 24 полюсния въртящ се контактор |  |  |
| 29 | Проверка и функционален тест на постоянно токовите мотори |  |  |
| 30 | Проверка и функционален тест на електромеханичните спирачки |  |  |
| 31 | Проверка и функционален тест на предпазните устройства |  |  |
| 32 | Проверка и функционален тест на скоростта на въртене |  |  |

Забележки:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………………..                                                                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………….

Име, фамилия и подпис                                                                                                                                              Име, фамилия и подпис