# Приложение № 4 към поканата

ДО

„СОФ Кънект” АД

бул. „Христофор Колумб" № 1

гр. София 1540

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с поставените от Вас условия за изпълнение на обявената от Вас поръчка за възлагане с предмет „Абонаментно обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за пожароизвестяване и пожарогасене, инсталирани на територията на летище София“,  ние

..........................................................................................................................................

/изписва се името на участника/

с адрес на управление: ……………………………………………………………….

и ЕИК  ....................................................,

предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:

І. Годишна цена на абонамент за системите за пожароизвестяване (включваща обща цена за месечно абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, посочена в раздел II по-долу, умножена по 12 и точка 7.7 - Обща предлагана цена за издаване на протоколи за системите на ПИС):

........................ (словом .............................................................................................) лева без ДДС

........................ (словом ...............................................................................................) лева с ДДС

II. Обща цена за месечно абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София:

Терминал 1 и помещения на гранична полиция; склад за счетоводни материали; складове № 1 и № 2; помещения в ГРП на територията на Терминал 1, Терминал 2;

(включваща сбора от общите месечни цени по т. 1+2+3+4+5 от раздел II и плюс точка 6.2)

....................................... (словом ...............................................................................) лева без ДДС

..............................................................  (словом ................................................................................) лева с ДДС, в това число, както следва:

1. ПИС ,,Терминал 1“ и помещения на гранична полиция

| № | Наименование | Тип , модел | Брой и Разпределение |  |  | Единична цена /лв. без ДДС/ | Месечна цена /лв. без ДДС/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заминаване | Пристигане | Гранична Полиция |  |  |
|  | Пожароизвестителна централа с вграден принтер, 4 контура, 20-зонова LED индикация, мрежова карта МXP-503 за комуникация в затворена мрежа Ad-NeT, сертифицирана по БДС EN 54-2/4 | BGMx5404/V | - | 1 | - |  |  |
|  | Пожароизвестителна централа без принтер, 4 контура, 20-зонова LED индикация, мрежова карта МXP-503 за комуникация в затворена мрежа Ad-NeT, сертифицирана по БДС EN 54-2/4 | BGMx5404/V | 1 | - | - |  |  |
|  | Пожароизвестителна централа 1 контур, 20-зонова LED индикация, мрежова карта МXP-503 за комуникация в затворена мрежа Ad-NeT, сертифицирана по БДС EN 54-2/4 | BGMx5101/V | - | - | 1 |  |  |
|  | Повторителен панел | BGMx5020 | - | - | 1 |  |  |
|  | Табло Пожарна Автоматика с паралелна зонова светодиодна индикация от централата. | Axis EN | 1 | 1 | - |  |  |
|  | Оптичен димен аналогов адресируем пожароизвестител с разпределена интелигентност, самодиагностика, алгоритмична обработка на сигнала, сертифициран по БДС EN 54-7 | AXIS-OPX | 265 | 261 | 77 |  |  |
|  | Адресируем ръчен бутон - възстановяем, червен (комплект със защитна капачка), сертифициран по БДС EN 54-11 | 20-VCP100-ADV | 46 | 36 | 6 |  |  |
|  | Конвенционална пожарна сирена, за вътрешен монтаж, 32 тона, до 106 dB(A) | Axis CWS | - | - | 6 |  |  |
|  | Адресируем управляващ модул за 1 конвенционална сирена | Axis WSM | - | - | 6 |  |  |
|  | Изнесен надвратен индикатор за пожар |  | - | - | 28 |  |  |
|  | Линеен пожароизвестител, използващ оптичен светлинен лъч (комплект предавател, приемник и контролер), сертифициран по БДС EN-54-12 | Fireray 2000 | 2 | - | - |  |  |
|  | Адресируем управляващ модул за следене на 1 конвенционална зона | 20-VMCZ100-ADV | 2 | - | - |  |  |
|  | Звуково-светлинен сигнализатор за монтаж на открито (с външна сирена с мигаща лампа) | BES | 3 | 2 | - |  |  |
|  | Звуков сигнализатор за монтаж на закрито (вътрешна сирена) | ROLP/R/S Fulleon Synchrobell | 26 | 30 | - |  |  |
|  | Светлинен сигнализатор за монтаж на закрито (вътрешна мигаща лампа) | IB/R/S Fullen Synchrobell | 34 | 32 | - |  |  |
|  | Изнесен надвратен индикатор за пожар |  | 1 | - | - |  |  |
|  | Релейни входове и изходи към системата за гласово уведомяване | Комплексно оборудване | 4 | 4 | 2 |  |  |
|  | Релейни входове и изходи към системата за отваряне на врати в случай на евакуация | Комплексно оборудване | 3 | 2 | - |  |  |
|  | ОБЩА МЕСЕЧНА ЦЕНА БЕЗ ДДС – ТЕРМИНАЛ 1 И ПОМЕЩЕНИЯ НА ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ |  |  |  |  |  |  |

2. ПИС на склад за счетоводни материали.

| № | Наименование | Тип , модел | Брой | Единична цена /лв. без ДДС | Месечна цена /лв. без ДДС/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожароизвестителна централа конвенционален тип | J 400 | 1 |  |  |
| 2. | Оптико димен пожароизвестител | FD 3030 | 4 |  |  |
| 3. | Ръчен бутон | FD 3050 | 1 |  |  |
| 4. | Ел. сирена |  | 1 |  |  |
| ОБЩА МЕСЕЧНА ЦЕНА БЕЗ ДДС – СКЛАД ЗА СЧЕТОВОДНИ МАТЕРИАЛИ |  |  |  |  |  |

3. ПИС ,,Складове №1 и №2, намиращи се на перон – ДТ“

| № | Наименование на компонентите | Тип , модел | Брой и разпределение |  | Единична цена /лв. без ДДС | Месечна цена /лв. без ДДС/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | склад 1 | склад 2 |  |  |
| 1. | Пожароизвестителна централа | 602 F-“eff-eff” Германия | 1 | - |  |  |
| 2. | Оптичен димен пожароизвестител | S 3000 | 10 | 16 |  |  |
| 3. | Ръчен бутон |  | 2 | 2 |  |  |
| 4. | Ел. сирена |  | 2 | 1 |  |  |
| ОБЩА МЕСЕЧНА ЦЕНА БЕЗ ДДС - СКЛАД №1 И СКЛАД №2 |  |  |  |  |  |  |

4. ПИС в помещения на ГРП на територията на Терминал 1

| № | Наименование на компонентите на системата | Фабричен № | Брой точки | Единична цена /лв. без ДДС | Месечна цена /лв. без ДДС/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожароизвестителна централа с 4 зони |  | 1 бр. |  |  |
| 2 | Оптичен димен пожароизвестител |  | 18 бр. |  |  |
| 3 | Ръчен бутон |  | 3 бр. |  |  |
| 4 | Ел. сирена с лампа |  | 5 бр. |  |  |
| 5 | Изнесени индикатори за ПИ |  | 14 бр. |  |  |
| ОБЩА МЕСЕЧНА ЦЕНА БЕЗ ДДС – ПИС В ПОМЕЩЕНИЯ НА ГРП |  |  |  |  |  |

5. ПИС В ТЕРМИНАЛ 2

| № | Наименование на компонентите на системата | Фабричен № | Брой точки | Единична цена /лв. без ДДС | Месечна цена /лв. без ДДС/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожароизвестителен компютър 8008 |  | 1 |  |  |
| 2 | Пожароизвестителен компютър 8000М |  | 2 |  |  |
| 3 | Пожароизвестителен компютър IQ8Control M |  | 1 |  |  |
| 4 | Графична станция –HP със софтуер WINMAG Plus |  | 2 |  |  |
| 5 | Loop модул |  | 28 |  |  |
| 6 | Модул esser net |  | 3 |  |  |
| 7 | Модул SEI |  | 1 |  |  |
| 8 | Оптично димен детектор | 801373 | 1770 |  |  |
| 9 | Термичен детектор | 801271 | 215 |  |  |
| 10 | Ръчен бутон с изолатор | 804423 | 168 |  |  |
| 11 | Основа за детектор стандартни | 781490 | 2150 |  |  |
| 12 | Основа за детектор с изолатор | 781593 | 3 |  |  |
| 13 | Транспондер 4 входа / 2 изхода | 808613 | 61 |  |  |
| 14 | Транспондер 12 изхода | 808610 | 30 |  |  |
| 15 | Основи за детектори с реле / LED | 781591 | 624 |  |  |
| 16 | Захранване 12V | 12141 | 36 |  |  |
| 17 | TAL модул | 804864 | 24 |  |  |
| 18 | Входове за контрол / MZ централи |  | 5 |  |  |
| 19 | Изходи за контрол / двиг. за противодимни люкове |  | 264 |  |  |
| 20 | Сирени |  | 33 |  |  |
| ОБЩА МЕСЕЧНА ЦЕНА БЕЗ ДДС – ПИС В ТЕРМИНАЛ 2 |  |  |  |  |  |

6. Издаване на месечен (1/1 - месец) протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

(ПИС за Терминал 1; склад за счетоводни материали; складове № 1 и № 2; помещения предоставени за ползване на Гранична полиция; помещения използвани от дирекция ТиГСМ)

.......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС

6.1. Издаване на месечен (1/1 - месец) протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

(ПИС за Терминал 2)

.......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС

6.2. Издаване на месечен (1/1 - месец) протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

(точка 6 + точка 6.1)

.......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС

Забележка:

1. Посочената обща месечна цена за системите за ПИС включва всички разходи за:

- извършване на месечна профилактика - преглед, тестване и възстановяване на експлоатационната годност на всички компоненти на системите в съответствие с Наредба  № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и действащото към момента законодателство, както и съгласно експлоатационни предписания на производителя на оборудването;

- поддръжка (ремонт, сервизиране) на всеки компонент (елемент, част, устройство) в съответния обхват (брой точки на системата, съгласно техническата спецификация, при посочените по-горе единични цени);

- осигуряване на пълната работоспособност и функционалност на системите във вида и обема от компоненти и модули;

- ремонт, сервизиране и подмяна (при необходимост) на компоненти на системите за пожароизвестяване (елементи, части, устройства), предварително тествани и настроени за работа, без да се нарушават основните процедури, анализ и изпълнение на функциите на системите за безопасна и безаварийна работа и пожарообезопасеност на обектите в експлоатация.

2. В стойността  на абонаментно обслужване и поддръжка на системата за пожароизвестяване се включва цената на труда за осъществяване на ремонт и/или влагане на нови компоненти.

7.  Издаване на годишни протоколи за системите на ПИС:

7.1. Издаване на годишен протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

(ПИС за Терминал 1; склад за счетоводни материали; складове № 1 и № 2; помещения предоставени за ползване на Гранична полиция; помещения използвани от дирекция ТиГСМ)

.......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС

7.2. Издаване на годишен протокол за всяка една от системите, съобразно изискванията на Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

(ПИС за Терминал 2)

.......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС

7.3. Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция на противодимни завеси.

.......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС

7.4. Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция на системи за отвеждане на дим и топлина.

.......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС

7.5. Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция на системи за гласово уведомяване.

.......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС

7.6. Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от проведена инспекция за работоспособност на евакуационните изходи.

.......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС

7.7. Обща предлагана цена за издаване на протоколи за системите на ПИС:

(точки 7.1.+7.2.+7.3.+7.4+7.5.+7.6.)

.......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС

ІІІ. Обща цена за резервни части и компоненти за пожароизвестителната система, инсталирана на летище София:

| № | Наименование | Мярка | Прогнозно количество | Единична цена в лева без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IQ8quad оптично димен детектор с вграден изолатор или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 150 |  |  |
| 2 | IQ8quad термо максимален детектор с вграден изолатор или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 50 |  |  |
| 3 | IQ8quad термо диференциален детектор с вграден изолатор или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 50 |  |  |
| 4 | IQ8quad стандартна детекторна основа или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 65 |  |  |
| 5 | IQ8quad детекторна основа с реле или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 5 |  |  |
| 6 | Дистанционен светлинен сигнализотар за детектори серия 9200 и IQ8Quad, захранващ се от loop линията с 4 Led диода или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 20 |  |  |
| 7 | Червен пластмасов капак за ръчен пожароизвестителен бутон IP42, съвместим с изградената система | бр. | 25 |  |  |
| 8 | Адресируем електронен модул за ръчен пожароизвестителен бутон IP42 с изолатор, съвместим с изградената система | бр. | 25 |  |  |
| 9 | Резервно стъкло за ръчен пожароизвестителен бутон, съвместим с изградената система | бр. | 10 |  |  |
| 10 | Входен модул за технически аларми 1 вход 1 изход, съвместим с изградената система | бр. | 5 |  |  |
| 11 | Транспондер 4 входа/ 2 релета, съвместим с изградената система | бр. | 10 |  |  |
| 12 | Транспондер 1 вход, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Транспондер 12 релета, съвместим с изградената система | бр. | 5 |  |  |
| 14 | Транспондер 32 потенциални изхода, съвместим с изградената система | бр. | 2 |  |  |
| 15 | Пожароизвестителен компютър IQ8Control М или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |
| 16 | Преден операционен панел английска версия или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 3 |  |  |
| 17 | Разширителен модул за един микромодул за IQ8Control C или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |
| 18 | Разширителен модул за три микромодула за IQ8Control М или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 2 |  |  |
| 19 | Микромодул за 127 адреса, съвместим с изградената система | бр. | 5 |  |  |
| 20 | Essernet микромодул 62,5 kBd или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 3 |  |  |
| 21 | Интерфейсен модул RS232/V24 за SEI Essernet или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |
| 22 | Интерфейсен модул TTY/CL 20 mA за SEI Essernet или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |
| 23 | Пластмасова кутия за SEI Essernet интерфейс или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |
| 24 | SEI Essernet интерфейс или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |
| 25 | Захранване 220V/12V/130Ah, съвместимо с изградената система | бр. | 5 |  |  |
| 26 | Пожароизвестителен компютър FlexES Control FX2, 2 loops или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |
| 27 | Пожароизвестителен компютър FlexES Control FX18, 18 loop или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 2 |  |  |
| 28 | Дисплей и операционен панел 5.7" за FlexES за ожароизвестителен компютър или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 1 |  |  |
| 29 | Разширителен модул за пожароизвестителен компютър FlexES Control FX18, първо ниво или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 2 |  |  |
| 30 | Разширителен модул за пожароизвестителен компютър FlexES Control FX18, първо ниво или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 2 |  |  |
| 31 | Микромодул за 127 адреса за пожароизвестителен компютър FlexES или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 5 |  |  |
| 32 | Essernet микромодул за 127 адреса за пожароизвестителен компютър FlexES 62.5 kBd или еквивалент, съвместим с изградената система | бр. | 2 |  |  |
| Обща цена за резервни части и/или компоненти, по прогнозни количества за 12 (дванадесет) месеца без ДДС |  |  |  |  |  |

| Предложените от Нас единични цени са окончателни и остават постоянни за целия срок на изпълнение на договора от 24 месеца. В предложените от нас стойности на единични цени са включени всички разходи, данъци, такси и печалба, транспорт, необходими за цялостно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. IV. Годишна цена на абонамент за системите за пожарогасене (включваща общата цена за месечно абонаментно обслужване и поддръжка на системата за пожарогасене, посочена в раздел V по-долу, умножена по 12 и точка 3.7.- Обща предлагана годишна цена за издаване на протоколи за системата за ПГС) .......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС .......................... (словом: ............................................................................................) лева с ДДС V. Обща месечна цена за изпълнение на поръчката за абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминал 1 и Терминал 2 и паркинг гаража на летище София (включваща Обща месечна цена за aбонаментно сервизно обслужване на системата за пожарогасене на Терминал 1 от таблица № 1 и Обща месечна цена за aбонаментно обслужване и поддръжка на системата за пожарогасене на Терминал 2 и паркинг гаража от таблица № 2): .......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС .......................... (словом: ............................................................................................) лева с ДДС 1. Абонаментно сервизно обслужване на системата на Терминал 1 (табл. № 1), за един месец: Тестове; Честота; Единична цена в лв. без ДДС. Външен оглед; 1/1месец. Проверка готовността на контролно сигналната станция; 1/1 месец. Проверка на функционалното състояние на контролните прибори и алармения звънец; 1/1 месец. Преглед на за ел. захранване на сигнализацията; 1/1 месец. Проверка комуникацията с ПИС.; 1/1 месец. Проверка на основния спирателен кран и арматурата.; 1/1 месец. Проверка на състоянието на КСК.; 1/1 месец. Тестване на КСК с тестов вентил.; 1/1 месец. Проверка на инсталацията за възникнали течове, проблеми с укрепвания, наличие на корозия и отстраняването им.; 1/1 месец. Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; 1/1 месец. Обща месечна цена за aбонаментно сервизно обслужване на системата на Терминал 1, в лева без ДДС:. |  |
| --- | --- |
| 2. Абонаментно сервизно обслужване на системата на Терминал 2 и паркинг гаража (табл. № 2), за един месец: Тестове; Честота; Единична цена в лв. без ДДС. Външен оглед на помпените групи за противопожарни нужди и ръчно пожарогасене.; 1/1месец. Тестване на готовността на помпените групи на принципа на редуване на всяка помпа за поддържане на налягане от 6 бара в системата.; 1/1 месец. Проверка на механичните(шум,вибрации) и електрическите параметри на помпите.; 1/1 месец. Проверка на функционалното състояние на контролните прибори – манометри, контролери, пресостати, сензори и др.; 1/1 месец. Тестване на помпите в работен режим.; 1/1 месец. Проверка на нивото на водата в резервоара (резервоарите).; 1/1месец. Преглед на таблата за ел. захранване и управление на помпите.; 1/1 месец. Проверка и тестване на комуникацията между Пожарогасителната и Пожароизвестителната система, работеща със софтуерно приложение WINMAG Plus на Honeywell.; 1/1 месец. Проверка на основните спирателни кранове във всяка секция от спринклерните линии за подаване на сигнал.; 1/1 месец. Проверка на съвместната работа на сградната автоматика и спринклера по противопожарния сценарий и работа на помпите при работен режим, при задействие от аларма за пожар, при основен прекъсвач, който не действа автоматично и при ниско ниво на водата в резервоарите.; 1/1 месец. Проверка на състоянието на напорния и смукателен колектори и КСК.; 1/1 месец. Проверка и тестване на работоспособността на контролните елементи към КСК – (крайни изключватели, пресостати, моторен звънец и др.).; 1/1 месец. Тестване на КСК с тестов вентил.; 1/1 месец. Дрениране на конденза от тръбната инсталация на паркинг гаража и обезвъздушаване на сградната инсталация.; 1/1 месец. Проверка за възникнали течове в помпена станция и отстраняване на възникнали дефекти.; 1/1 месец. Проверка на сградната инсталация за възникнали течове, проблеми с укрепвания и отстраняването им.; 1/1 месец. Нивелиране на наклони на секциите, подвески и дренажни кранове (при необходимост).; 1/1 месец. Отстраняване на корозия, нарушена изолация и други забележки по тръбната мрежа.; 1/1 месец. Проверка на функционалното състояние на струйни релета, зонови вентили, друга арматура в сградната инсталация и евентуалната им подмяна при необходимост.; 1/1 месец. Проверка функционалното състояние на компресори, отстраняване на конденз и доливане или подмяна на масло.; 1/1 месец. Издаване на протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; 1/1 месец. Обща месечна цена за aбонаментно обслужване и поддръжка на системата за пожарогасене на Терминал 2 и паркинг гаража, в лева без ДДС:. Забележка: 1. Посочената обща месечна цена за системите за ПГС включва всички разходи за: - извършване на месечна профилактика – преглед, тестване и възстановяване на експлоатационната годност на всички компоненти на системата в съответствие с Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и действащото към момента законодателство, относно правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и техническите и експлоатационни предписания на производителя на оборудването; - осигуряване на пълната работоспособност и функционалност на системата във вида и обема от компоненти и модули, подробно описани в техническата документация на системите на Терминал 1 – Разширение, реконструкция и модернизация на Летище София и на Терминал 2 - “Летище София – Реконструкция, Развитие и Разширение Лот Б1 / Том 3.3 / Част Механична /. - ремонт, сервизиране, доставка и подмяна (при необходимост) на резервни части и/или компоненти за системите за пожарогасене (елементи, части, устройства), предварително тествани и настроени за работа без да се нарушават основните процедури, анализ и изпълнение на функциите на системата за безопасна и безаварийна работа и пожарообезопасеност на обекти в експлоатация. 2. В стойността на абонаментно обслужване и поддръжка на системата за пожарогасене се включва цената на труда за осъществяване на ремонт и/или влагане на нови компоненти. 3. Издаване на годишни протоколи за системите на ПГС. 3.1. Издаване на годишен протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (за Терминал 1) .......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС 3.2. Издаване на протокол, съобразно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция на ръчни пожарогасителни уреди. (за Терминал 1) .......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС 3.3. Издаване на протокол, съобразно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция пожарни кранове. (за Терминал 1) .......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС 3.4. Издаване на годишен протокол, съобразно изискванията за пожарообезопасеност на Терминалната сграда по Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (за Терминал 2) .......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС 3.5. Издаване на протокол, съобразно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция на ръчни пожарогасителни уреди. (за Терминал 2) .......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС 3.6. Издаване на протокол, съобразно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от годишна инспекция пожарни кранове. (за Терминал 2) .......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС 3.7. Обща предлагана годишна цена за издаване на протоколи за системата за ПГС. (точки 3.1.+ 3.2.+ 3.3.+ 3.4.+ 3.5.+ 3.6.) (за Терминал1 и Терминал 2) .......................... (словом: .......................................................................................) лева без ДДС VI. Обща предлагана годишна цена по която се класират предложенията за абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене, инсталирани на територията на летище София (Включва годишната цена на абонамент за системите за пожароизвестяване – Раздел І и годишната цена на абонамент за системите за пожарогасене – Раздел IV) .......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС .......................... (словом: ............................................................................................) лева с ДДС VII. Обща цена за резервни части и компоненти за пожарогасителната система, инсталирана на летище София: №; Наименование; Мярка; Прогнозно количество; Единична цена в лева без ДДС; Обща цена в лева без ДДС. 1; Спринклерна глава от стоящ тип, ½“, месинг К80, t=68 ̊C; бр.; 25. 2; Спринклерна глава от висящ тип, ½“, К80, t = 68 ̊C; бр.; 25. 3; Комплект от 3 бр. уплътнения за монтираните КСК тип вода-вода; бр.; 10. 4; Комплект от 3 бр. уплътнения за монтираните КСК тип вода-въздух; бр.; 10. 5; Пресостат ниско/високо налягане комплект; бр.; 15. 6; Скобa за спринклерна инсталация с размер 1/2"; бр.; 20. 7; Скобa за спринклерна инсталация с размер 1"; бр.; 20. 8; Скобa за спринклерна инсталация с размер 1 1/4"; бр.; 14. 9; Скобa за спринклерна инсталация с размер 1 1/2"; бр.; 14. 10; Скобa за спринклерна инсталация с размер 2"; бр.; 14. 11; Скобa за спринклерна инсталация с размер 2 1/2"; бр.; 14. 12; Скобa за спринклерна инсталация с размер 3"; бр.; 14. 13; Скобa за спринклерна инсталация с размер 4"; бр.; 10. 14; Скобa за спринклерна инсталация с размер 5"; бр.; 10. 15; Скобa за спринклерна инсталация с размер 6"; бр.; 20. 16; „Test&Drain“ спирателен кран; бр.; 8. 17; Спирателен кран сух спринклер, 6” комплект с арматура; бр.; 20. 18; Спирателен кран мокър спринклер, 6” комплект с арматура и фитинги; бр.; 20. 19; Семеринги за ПП помпи „Grundfoss“; бр.; 4. 20; Компресор за сух спринклер с обем на бутилката с обем на бутилката 100 л. и подаващ дебит от 320 до 350 л / мин.; бр.; 1. 21; Компресор за мокър спринклер, с обем на бутилката 100 л. и подаващ дебит от 320 до 350 л / мин.; бр.; 1. 22; КСК 6" вода-въздух, комплект с арматура, спирателни кранове и манометри, съгласно БДС12845 или еквивалентен; бр.; 2. 23; КСК 6" вода-вода, комплект с арматура, спирателни кранове и манометри, съгласно БДС12845 или еквивалентен; бр.; 1. 24; Тръба за водна гасителна инсталация с размер 1/2"; м.л.; 6. 25; Тръба за водна гасителна инсталация с размер 1"; м.л.; 6. 26; Тръба за водна гасителна инсталация с размер 1 1/4"; м.л.; 6. 27; Тръба за водна гасителна инсталация с размер 1 1/2"; м.л.; 6. 28; Тръба за водна гасителна инсталация с размер 2"; м.л.; 3. 29; Тръба за водна гасителна инсталация с размер 2 1/2"; м.л.; 3. 30; Тръба за водна гасителна инсталация с размер 3"; м.л.; 3. 31; Тръба за водна гасителна инсталация с размер 4"; м.л.; 3. 32; Тръба за водна гасителна инсталация с размер 5"; м.л.; 3. 33; Тръба за водна гасителна инсталация с размер 6"; м.л.; 3. Обща цена за резервни части и/или компоненти, по прогнозни количества за 12 (дванадесет) месеца без ДДС. 1.Предложените от Нас единични цени са окончателни и остават постоянни за целия срок на изпълнение на договора от 24 месеца. 2. В предложените от нас стойности на единични цени са включени всички разходи, данъци, такси и печалба, транспорт, необходими за цялостно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. VIII. Предлагана цена за разширение на системата на ПИС: 1. Цена за възстановяване на автоматиката за известяване в Терминал 1 (1.1. доставка и монтаж на необходимите компоненти; 1.2. имплементиране на доставените компоненти към съществуващата система; 1.3. тестове за работоспособността на цялата система; 1.4. 72 часови ефективни проби на цялата система) (съгласно точка 2.2 от Техническата спецификация) .......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС .......................... (словом: ............................................................................................) лева с ДДС 2. Цена за обновяване на 2 бр. лупа в Терминал 1 (2.1. доставка и монтаж на необходимото оборудване; 2.2. имплементиране на доставените компоненти към съществуващата система; 2.3. тестове на работоспособността на цялата система; 2.4. 72 часови ефективни проби на цялата система) (съгласно точка 2.3 от Техническата спецификация) .......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС .......................... (словом: ............................................................................................) лева с ДДС 3. Цена за хардуерен ъпгрейд на пожароизвестяване под фингър (3.1. доставка и монтаж на необходимото оборудване; 3.2. имплементиране на доставените компоненти към съществуващата система; 3.3 тестове на работоспособността на цялата система; 3.4. 72 часови ефективни проби на цялата система) (съгласно точка 2.4 от Техническата спецификация) .......................... (словом: .........................................................................................) лева без ДДС .......................... (словом: ............................................................................................) лева с ДДС Забележка. Оферти, представени по и-мейл следва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/. Дата; ................../................/ ......... Име и фамилия; .............................................. Длъжност; ............................................... Наименование на участника; ............................................... Подпис; …………………………….. |  |