Приложение № 4 към поканата

                                                                                            ДО                                                                                                                                            
                                                                                        „СОФ Кънект” АД
                                                                                           бул. „Христофор Колумб" № 1 
                                                                                               гр. София 1540
    
ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с поставените от Вас условия за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на поръчка с предмет „Доставка на въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 към летище София ”,  ние     ...............................................................................................................................................................                                                /изписва се името на участника/
с адрес на управление: ................................................................................................................................................................
и ЕИК  ....................................................,
предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:

1. Цена за доставка на въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) за климатични камери на Терминал 1, Терминал 2 към летище София:	
     
	№
	Наименование
	Брой
	Един. цена
в лева без ДДС
	Обща цена
в лева
без ДДС

	1
	Филтър G3, габаритен размер 592х592х48 мм, ширина на рамката – 48 мм
	180 
	
	

	2
	Филтър G3, габаритен размер 287х592х48 мм, ширина на рамката – 48 мм
	130 
	
	

	3
	Филтър G3, габаритен размер 587х592х98 мм, ширина на рамката – 98 мм
	46 
	
	

	4
	Филтър G3, габаритен размер 630х575х75 мм, ширина на рамката – 75 мм
	40 
	
	

	5
	Филтър G3, габаритен размер 940х575х75 мм, ширина на рамката – 75 мм
	40 
	
	

	6
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 592х592х20х500 мм – 8 джоба,
	90 
	
	

	7
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 490х592х20х500 мм – 6 джоба 
	80 
	
	

	8
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 287х592х20х500 мм – 4 джоба
	100 
	
	

	9
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 592х592х20х635 мм – 8 джоба 
	1150 
	
	

	10
	Филтър EU7/F7, габаритен размер 287х592х20х635 мм – 4 джоба
	640 
	
	

	11
	Филтър EU5/F5, габаритен размер 592х592х20х508 мм – 6 джоба
	1380 
	
	

	12
	Филтър EU5/F5, габаритен размер 287х592х20х508 мм – 3 джоба
	800 
	
	

	13
	Филтър G3, габаритен размер 1270х213х19 мм, ширина на рамката – 19 мм
	10 
	
	

	14
	Филтър G3, габаритен размер 1470х213х19 мм, ширина на рамката – 19 мм
	10 
	
	

	15
	Карбонови филтъри
	4194 
	
	

	
	Обща цена, за цялото количество въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) за климатични камери, в лева без ДДС /за целите на класирането/
	        
	

	





Предложените единични цени са окончателни и остават постоянни за целия срок на изпълнение на договора. 
2. Общата предлагана от Нас цена за цялостно изпълнение на поръчката /за целите на класирането/, е както следва:

Обща цена за доставка на въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) за климатични камери
цифром …………… (словом…………...…………………………...….) в лева без ДДС.

Обща цена за доставка на въздушни филтри (касетъчни, джобни и карбонови) за климатични камери
цифром …………………(словом:……………………………………….) в лева с ДДС.
 


	Дата 
	................../................/ ........


	Име и фамилия
	.............................................

	
	

	Длъжност 
	..............................................


	Наименование на участника
	..............................................

	
Подпис
	
……………………………..




