Приложение № 4 към поканата

ДО

„СОФ Кънект” АД

бул. „Христофор Колумб" № 1

гр. София 1540

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИНДИКАТИВНА ЦЕНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с поставените от Вас условия за изпълнение на обявената от Вас  поръчка с предмет ,,Рамков договор за ремонт, изработка, доставка и монтаж на специфични механични и електронни компоненти“ ,  ние

............................................................................................................................................................................................                                                /изписва се името на участника/

с адрес на управление: .......................................................................................................................................................

и ЕИК  ....................................................,

предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:

1. Цена за част Светотехническа система, точка 2.1. от Техническото задание:

| № | Наименование на изделието | Брой | Цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малка платка за управление на LED светлинна указателна табела, тип 1 | 1 |  |
| 2 | Захранващ блок за светлинна указателна табела, с LED осветително тяло, тип 1 | 1 |  |
| 3 | Захранващ блок за LED светлинна указателна табела, с LED лента, тип 2 | 1 |  |
| 4 | LED осветително тяло за светлинна указателна табела, с дължина 1000mm, 15W | 1 |  |
| 5 | LED осветително тяло за светлинна указателна табела, с дължина 1200mm, 20W | 1 |  |
| 6 | LED осветително тяло за светлинна указателна табела, с дължина 1500mm, 25W | 1 |  |
| 7 | LED лента, за LED светлинни указателни табели | 1 |  |
| 8 | LED осветителни тела за осветяване на писта за излитане и кацане и пътеки за рулиране | 1 |  |
| Обща предлагана цена за част Светотехническа система, точка 2.1. от Техническото задание: |  |  |  |

2. Цена за част ОВКГ, точка 2.2. от Техническото задание:

| № | Наименование на изделието | Брой | Цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управляваща платка за климатична система за самолети “CIAT” | 1 |  |
| 2 | Управляващ модул за климатична система за самолети “CIAT” | 1 |  |
| 3 | Захранващ модул за климатична система за самолети “CIAT” | 1 |  |
| 4 | Кондензна дренажна помпа | 1 |  |
| 5 | Управляваща платка за хладилна камера | 1 |  |
| 6 | Платка за вътрешно тяло на климатик | 1 |  |
| 7 | Платка за външно тяло на климатик | 1 |  |
| Обща предлагана цена за част ОВКГ, точка 2.2. от Техническото задание: |  |  |  |

3. Цена за част Автоматизация, точка 2.3. от Техническото задание:

| № | Наименование на изделието | Брой | Цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка управляваща вентил | 1 |  |
| 2 | Платка за управление на задвижка | 1 |  |
| 3 | Мотор за задвижка | 1 |  |
| 4 | Редуктор за задвижка | 1 |  |
| 5 | Задвижващ механизъм за пожарна клапа | 1 |  |
| 6 | Мотор за пожарна клапа | 1 |  |
| 7 | Платка за БМС, Терминал1 | 1 |  |
| 8 | Управляващ панел за БМС, Терминал1 | 1 |  |
| 9 | Захранващ модул за БМС и ПИС | 1 |  |
| Обща предлагана цена за част Автоматизация, точка 2.3. от Техническото задание: |  |  |  |

4. Цена за Електрически мрежи и съоръжения, точка 2.4. от Техническото задание:

| № | Наименование на изделието | Брой | Цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Захранващ модул за релейни защити | 1 |  |
| 2 | Захранващ модул 24V Н. Н | 1 |  |
| 3 | Токоизправител за акумулаторни батерии | 1 |  |
| 4 | Блок за радиоуправление на перонно осветление | 1 |  |
| 5 | Управляващ модул за термозащита на трансформатор 20kV | 1 |  |
| Обща предлагана цена за част Електрически мрежи и съоръжения, точка 2.4. от Техническото задание: |  |  |  |

5. Общата предлагана от Нас цена за цялостно изпълнение на поръчката за целите на класирането (точки 1 + 2 + 3 + 4) по която се класират предложенията, е както следва:

цифром …………………….. (словом…………...……………………………………...….) в лева без ДДС.

цифром ……………………….(словом:…………………………………………………….) в лева с ДДС.

| Дата | ................../................/ ........ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ............................................. |
| Длъжност | .............................................. |
| Наименование на участника | .............................................. |
| Подпис | …………………………….. |