Приложение № 4 към поканата

ДО

„СОФ Кънект” АД

бул. „Христофор Колумб" № 1

гр. София 1540

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с поставените от Вас условия за изпълнение на обявената от Вас поръчка за възлагане с предмет „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системата  за сградна автоматика инсталирана на летище София - Терминал 2”,  ние  ..........................................................................................................................................                 /изписва се името на участника/

с адрес на управление: ................................................................................................................................................................

и ЕИК  ....................................................,

предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:

1. Обща годишна цена за абонамент на системите за сградна автоматика, инсталирани на Терминал 2 (показател Ц1)

........................ (словом .............................................................................................) лева без ДДС

........................ (словом ...............................................................................................) лева с ДДС

2. Обща месечна цена за абонаментно обслужване и поддръжка на системите за сградна автоматика, инсталирани на Терминал 2.

.......................... (словом: ...............................................................................................) лева без ДДС

.......................... (словом: ...................................................................................................) лева с ДДС

3.  Система за сградна автоматика, изградена и функционираща на Терминал 2

| Вид дейност | Количество при един бр. проверка | Честота/ бр. проверки годишно | Годишно количество подлежащо на проверка (к. 2 х к. 3) | Единична цена за единица количество в лева без ДДС | Годишна цена за годишно количество в лева без ДДС (к. 5 x к. 4) | Месечна абонаментна цена за проверка (к. 6 /12 месеца) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тест на EBI сървър за обща функционалност | 1 | 1/1 месец/12 бр. год. | 12 |  |  |  |
| Тест на EBI работна станция (ОС) за обща функционалност | 2 | 1 /1 месец/12 бр. год. | 24 |  |  |  |
| Тест на комуникация на EBI сървър с локални контролери тип XL50/500 | 33 | 1/1 месец/12 бр. год. | 396 |  |  |  |
| Тест на комуникация на EBI сървър с локални Mod-Bus контролери | 31 | 1/1 месец/12 бр. год. | 372 |  |  |  |
| Тест за достоверност на сигнали към/от контролери XL50/500 от ОС (за контролер) | 33 | 1/2 месеца/6 бр. год. | 198 |  |  |  |
| Тест за достоверност на сигнали към/от Mod-Bus контролери от ОС (за контролер) | 31 | 1/2 месеца/6 бр. год. | 186 |  |  |  |
| Тест за достоверност на сигнали към/от контролери XL50/500 от локален контролер (за точка) | 3989 | 1/12 месеца/1 бр. год. | 3989 |  |  |  |
| Тест за достоверност на сигнали към/от Mod-Bus контролери от локален контролер (за точка) | 474 | 1/12 месеца/1 бр. год. | 474 |  |  |  |
| Тест на функции на регулатори и аварийни блокировки програмирани в локалните контролери от работната станция (за контролер XL50/500) | 33 | 1/6 месеца/2 бр. год. | 66 |  |  |  |
| Тест и донастройка на инсталациите при смяна на сезона (зима/лято) | 1 | 1/ 6 месеца/2 бр. год. | 2 |  |  |  |
| Създаване на резервно копие на EBI сървъра на твърд диск | 1 | 1/ 6 месеца/2 бр. год. | 2 |  |  |  |
| Създаване на резервно копие на EBI станция на твърд диск | 1 | 1/ 6 месеца/2 бр. год. | 2 |  |  |  |
| Мениджмънт на архивна база данни (изтриване на ненужните) | 1 | 1/1 месец/12 бр. год. | 12 |  |  |  |
| Обща цена за aбонаментно техническо обслужване на системата на Терминал 2, в лева без ДДС: |  |  |  |  |  |  |

Забележки:

1. Участниците посочват единични цени в лева без ДДС в колона № 5. В колона № 6 се попълва годишна цена  за годишно количество в лева без ДДС, представляваща произведение от стойностите в колони № 4 и 5 за съответните позиции. Участникът попълва колона № 7 като раздели стойността посочена в колона № 6 на 12 за съответните позиции. Получената месечна абонаментна цена в колона 7 се разплаща ежемесечно, съгласно договора за изпълнение на поръчката.

2. Общата годишна цена за aбонаментно техническо обслужване е крайна и включва всички разходи, необходими за цялостно изпълнение на поръчката в съответствие с предварително обявените условия по поддръжка на системите, както и цената на всички дейности, извършени от Изпълнителя, при ремонт на неизправност по някоя от тях. В последния случай се заплаща допълнително само стойността на вложените резервни части.

4.  Цена за резервни части по прогнозни количества за системите за сградна автоматика, инсталирани на летище София (показател Ц2):

| № | Продукт | Прогнозно количество | Мярка | Единична цена в лв. без ДДС | Обща цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стаен температурен сензор NTC тип T7470A1009 или еквивалент | 3 | бр. |  |  |
| 2 | Външен температурен сензор NTC20K тип AF20-B65 или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 3 | Пресостат за филтър ремък DPS200 или еквивалент | 3 | бр. |  |  |
| 4 | Пресостат за филтър ремък DPS400 или еквивалент | 3 | бр. |  |  |
| 5 | МНонтажен кит за пресостат DPSA или еквивалент | 2 | бр. |  |  |
| 6 | Изпълнителен механизъм за ПЖР S10010 или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 7 | Термостат зазащиа от замръзване FT6961-18 или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 8 | LON CPU XL500 тип XCL5010 или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 9 | XL500 приложим модул тип XDL505/ XDL505B/ R-XDL505B или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 10 | XL500 приложим модул тип R-XDL505B или еквивалент | 2 | бр. |  |  |
| 11 | LON контролер XL50 тип XL50-MMI, Panther тип CLPA21LC02 или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 12 | Panther приложим модул тип XD50C-FCL или еквивалент | 2 | бр. |  |  |
| 13 | XL50/ Panther терминал тип XS50 или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 14 | XL50 приложим модул тип XD50-FCL или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 15 | LON разпределителен модул (8UI) тип XFL521B или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 16 | LON разпределителен модул (12 DI) тип XFL523B или еквивалент | 2 | бр. |  |  |
| 17 | LON разпределителен модул (8AO) тип XFL522B или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 18 | LON разпределителен модул (6DO) тип XFL524B или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 19 | Терминално гнездо с тип XS513 (за XFL521-22-23) или еквивалент | 2 | бр. |  |  |
| 20 | Терминално гнездо с релейни изходи тип XS514 (за XFL524) или еквивалент | 2 | бр. |  |  |
| 21 | LON I/F модул за монтаж на DIN шина тип XSL511 или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 22 | LON терминационен модул тип 209541B или еквивалент | 2 | бр. |  |  |
| 23 | LON CPU XL800 тип CLLIONLC01 или еквивалент | 2 | бр. |  |  |
| 24 | LON разпределителен модул (8UI) тип CLIOL821A или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 25 | LON разпределителен модул (12 DI) тип CLIOL822A или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 26 | LON разпределителен модул (8AO) тип CLIOL823A или еквивалент | 2 | бр. |  |  |
| 27 | LON разпределителен модул (6DO) тип CLIOL824A или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 28 | Терминално гнездо с аналогов модул тип XS821-22 или еквивалент | 2 | бр. |  |  |
| 29 | Терминално гнездо с бинарен вход тип XS823 или еквивалент | 2 | бр. |  |  |
| 30 | Терминално гнездо с релейни изходи тип XS824-25 или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 31 | LON разпределителен модул тип XFCxxx или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 32 | Трансформатор 220/24 VAC тип CRT6 или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 33 | Сграден мрежов адаптер -1C тип Q7055A1007 или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 34 | EBI Install for 5000 PNTS тип EBI или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 35 | EBI Cumulative Update 2 за R430 за 5000 PNTS или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 36 | EBI Сървърен хардуер &OS (i7/ 8GB) тип SERVHDW или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 37 | EBI Стационен хардуер &OS (i7/ 8gb) тип OSSTHDW или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 38 | MON устройство за сървър или станция (>21'') тип MONHDW или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 39 | UPS устройство за сървър или станция (>=800VA) тип UPSHDW или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 40 | RS терминален сървър (422/485/232) тип RSTRMSRV или еквивалент | 1 | бр. |  |  |
| 41 | RS защита от претоварване тип VSSС или еквивалент | 2 | бр. |  |  |
| Обща цена за резервни части по прогнозни количества (показател Ц2) без ДДС |  |  |  |  |  |

| Дата | ................../................/ ........ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | ............................................. |
| Длъжност | .............................................. |
| Наименование на участника | .............................................. |
| Подпис | …………………………….. |