
                                                                                                                                                         
	 
                                                Приложение № 3  към поканата
ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА
за участие в поръчка с предмет:
„Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика инсталирани на летище София - Терминал 2“


	[bookmark: OLE_LINK1]Наименование на участника:
	

	Правно-организационна форма на участника:
	   (търговското дружество или обединения или друга правна форма)

	Седалище по регистрация:
	

	Булстат/ ЕИК:
	

	Точен адрес за кореспонденция:
	
(държава, град, пощенски код, улица, №)

	Телефонен номер:
	

	Факс номер:
	

	Електронен адрес:
	

	Лице за контакти:
	

	Банка, BIC и IBAN на сметката

	






УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
        1. С настоящото заявяваме нашето желание за участие в обявената от Вас поръчка с предмет „Абонаментно техническо обслужване, поддръжка и доставка на резервни части за системите за сградна автоматика инсталирани на летище София - Терминал 2“
         2. С подаване на настоящата оферта се съгласяваме с всички условия на Възложителя. 
         3. Приемаме да изпълняваме поръчката за срок от 2 (две) години с опия за още две години (1 + 1 година), считано от деня следващ подписване на договора.  
	4. Приемаме доставката на всички резервни части да се извършва по единичните цени посочени от нас в образец на ценово предложение – Образец №  4. Тези цени остават постоянни за целият срок на изпълнение на договора.
          5. Дейностите и обхват за извършване на задължителна профилактика при абонаментно сервизно обслужване на системите за сградна автоматика, са както следва:

	Тестове
	кол.
	Честота

	Тест на EBI сървър за обща функционалност
	1
	1 /1 месец

	Тест на EBI работна станция (ОС) за обща функционалност
	2
	1 /1 месец

	Тест на комуникация на EBI сървър с локални контролери тип XL50/500
	33
	1 / 1 месец

	Тест на комуникация на EBI сървър с локални Mod-Bus контролери
	31
	1 / 1 месец 

	Тест за достоверност на сигнали към/от контролери XL50/500 от ОС (за контролер)
	33
	1 / 2 месеца

	Тест за достоверност на сигнали към/от Mod-Bus контролери от ОС (за контролер)
	31
	1 / 2 месеца

	Тест за достоверност на сигнали към/от контролери XL50/500 от локален контролер (за точка)
	3989
	1 / 12 месеца

	Тест за достоверност на сигнали към/от Mod-Bus контролери от локален контролер (за точка)
	474
	1 / 12 месеца

	Тест на функции на регулатори и аварийни блокировки програмирани в локалните контролери от работната станция (за контролер XL50/500)
	33
	1/ 6 месеца

	Тест и донастройка на инсталациите при смяна на сезона (зима/лято)
	1
	1/ 6 месеца

	Създаване на резервно копие на EBI сървъра на твърд диск
	1
	1/6месеца

	Създаване на резервно копие на EBI станция на твърд диск
	1
	1/6месеца

	Мениджмънт на архивна база данни (изтриване на ненужните)
	1
	1/1 месец



        6. В случай, че нашата оферта бъде приета и ние бъдем определени за Изпълнител, ще изпълним поръчката, съгласно нормативната уредба в Република България, регламентираща дейността, както и техническата спецификация и цялата документация за участие на Възложителя, точно и без отклонения и декларираме, че:

6.1. Времето за реакция, при спешен случай - пълна или частична неработоспособност на оборудване в резултат на критична авария, ще е до 4 часа от уведомяването от  страна на „Летище София” ЕАД, считано от часа на уведомяване по телефон, факс или e-mail;
6.2. Времето за отстраняване на проблема - възстановяване нормалното работно състояние на системата ще е до 24 часа, считано от пристигането на дежурния екип след уведомяване съгласно т. 6.1.;
6.3. За целия период на договора се задължаваме да идентифицираме, локализираме и отстраняваме възникнали проблеми с елементи, компоненти или модули от системата за сградна автоматика. Ние ще идентифицираме и проблеми във външни подсистеми, свързани със системата за сградна автоматика и ще съдействаме за тяхното отстраняване;
6.4. Ще водим и попълваме журнален дневник /книга/ на системата за сградна автоматика, където освен описание на извършената профилактика ще се завеждат и всички допълнителни и аварийни ремонти  със съответната дата и час на възникване, уведомяване на сервиза, пристигане на място, отстраняване на аварията и описание на всички предприети действия и извършени ремонтни операции и констатирана работоспособност.
6.5. Ще извършваме ежеседмичен основен преглед на всички журнални (log) файлове на системата за наличие на събития и процеси извън нормалната работа на системата за сградна автоматика;
6.6. Ще планираме и уговаряме предварително с упълномощени представители на Възложителя дата, часа и продължителността на съответната профилактика, като се съобразяваме с изискванията на Възложителя за минимално възпрепятстване на непрекъснатия летищен процес и поддържането на висока степен на безопасност на полетите;
6.7. Ще извършим ремонт и отстраняване на всички възникнали неизправности по системите и в случай че е необходима подмяна на дефектирала част с нова, тя се извършва в рамките на срока по т. 6.1 и т. 6.2., след което подменената част се заплаща по единичните цени, съгласно ценовото Ни предложение, неразделна част към договора за поръчката;
6.8. Доставените от Нас резервни части ще са нови, нерециклирани, както и ще отговарят на нормите и стандартите, действащи на територията на Република България, както и ще са напълно съвместими със системите за сградна автоматика на Възложителя.
6.9. При неизправности, възникнали от недобросъвестно отношение или в нарушение на инструкциите за експлоатация на производителя на оборудването от страна на Възложителя или причинени от форсмажорни обстоятелства, се отстраняват за сметка на Възложителя;
6.10. Ще поддържаме гаранционен срок за вложените резервни части ……………………(…………………….) месеца (но не по-малко от 6 (шест) месеца),  считано от датата на издадения протокол за тяхното влагане;
6.11. Ще извършваме консултации по телефона или на място по всяко време в рамките на работния ден;
6.12. Ще поддържаме 24 – часова денонощна телефонна линия–стационарен или мобилен, в зависимост от часовете на денонощието, на следния телефонен номер …………………………;
6.13. При доставката резервните части ще бъдат придружени с документи, удостоверяващи тяхното качество и произход (декларация за съответствие и декларация за произход);
6.14. При необходимост от подмяна на дефектирала част с нова, ще доставяме резервни части, съгласно списъка (Приложение към техническото задание), както следва:

	№
	Продукт
	Прогнозно
количество
	Мярка
	Наименование/
Описание
(Предложено от участника)
	Мярка/
Количество (Предложено от участника)
	Производител

 (Предложено от участника)

	1
	Стаен температурен сензор NTC тип T7470A1009 или еквивалент
	3
	бр.
	
	
	

	2
	Външен температурен сензор NTC20K тип AF20-B65 или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	3
	Пресостат за филтър ремък DPS200  или еквивалент
	3
	бр.
	
	
	

	4
	Пресостат за филтър ремък DPS400  или еквивалент
	3
	бр.
	
	
	

	5
	МНонтажен кит за пресостат DPSA  или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	6
	Изпълнителен механизъм за ПЖР S10010 или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	7
	Термостат зазащиа от замръзване FT6961-18  или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	8
	LON CPU XL500 тип XCL5010 или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	9
	XL500 приложим модул тип XDL505/ XDL505B/ R-XDL505B или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	10
	XL500 приложим модул тип R-XDL505B или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	11
	LON контролер XL50  тип XL50-MMI, Panther  тип CLPA21LC02 или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	12
	Panther  приложим модул тип XD50C-FCL или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	13
	XL50/ Panther терминал тип XS50 или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	14
	XL50  приложим модул тип XD50-FCL или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	15
	LON разпределителен модул (8UI) тип XFL521B или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	16
	LON разпределителен модул (12 DI) тип XFL523B или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	17
	LON разпределителен модул (8AO) тип XFL522B или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	18
	LON разпределителен модул (6DO) тип XFL524B или еквивалент
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	бр.
	
	
	

	19
	Терминално гнездо с  тип XS513 (за XFL521-22-23) или еквивалент
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	LON I/F модул за монтаж на DIN шина тип XSL511 или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	22
	LON терминационен модул  тип  209541B или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	23
	LON CPU XL800 тип CLLIONLC01 или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	24
	LON разпределителен модул (8UI) тип CLIOL821A или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	25
	LON разпределителен модул (12 DI) тип CLIOL822A или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	26
	LON разпределителен модул (8AO) тип CLIOL823A или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	27
	LON разпределителен модул (6DO) тип CLIOL824A или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	28
	Терминално гнездо с аналогов модул тип XS821-22 или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	29
	Терминално гнездо с бинарен вход тип XS823 или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	

	30
	Терминално гнездо с релейни изходи тип XS824-25 или еквивалент
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	LON разпределителен модул тип XFCxxx или еквивалент
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1
	бр.
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	Трансформатор 220/24 VAC тип CRT6 или еквивалент
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1
	бр.
	
	
	

	33
	Сграден мрежов адаптер -1C тип Q7055A1007 или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	34
	EBI Install for 5000 PNTS тип EBI или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	35
	EBI Cumulative Update 2 за R430 за 5000 PNTS  или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	36
	EBI Сървърен хардуер &OS (i7/ 8GB) тип SERVHDW или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	37
	EBI Стационен хардуер &OS (i7/ 8gb) тип OSSTHDW или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	38
	MON устройство за сървър или станция (>21'') тип MONHDW или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	39
	UPS устройство за сървър или станция (>=800VA) тип UPSHDW или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	40
	RS терминален сървър (422/485/232) тип RSTRMSRV или еквивалент
	1
	бр.
	
	
	

	41
	RS защита от претоварване тип VSSС или еквивалент
	2
	бр.
	
	
	


6.14.1. Количествата резервни части по списъка са прогнозни и не са задължителни за Възложителя в посочения обем и вид. Резервни части, посочени в списъка се доставят при възникнала необходимост. Всички доставяни от нас резервни части ще са съвместими със съоръженията, предмет на настоящата поръчка. Когато е необходима подмяна на дефектирала част, ние ще предоставим частта по цената, която сме оферирали в ценовото си предложение по списъка. Трудът за влагането на новите резервни части е включен в месечната цена за абонаментно техническо обслужване.
6.14.2.  Възложителят може, в рамките на срока на договора, да възлага за доставка и други части, които не са включени в списъка, но са предназначени за съоръженията, предмет на настоящата поръчка. В този случай, когато е необходима резервна част, която не е включена в  посочения по-горе списък, ние ще оферираме цена за нея, както и срок за нейната доставка, а Възложителят от своя страна извършва проучване на пазарните условия, чрез събиране на оферти, проучване в интернет, магазинна мрежа и др. Когато цената и срока на доставка удовлетворяват Възложителя, последният може да ни възложи доставката на новата част или части. Трудът за влагането на новите резервни части е включен в месечната цена за абонаментна поддръжка. 

7. Изпълнявали сме услуги през последните три години за абонаментно техническо обслужване и поддръжка на интегрирани системи за сградна автоматика, базирани на софтуерните приложения, като инсталираните на Терминал 2, които едновременно управляват, контролират и следят статуси на системи и съоръжения за отопление, вентилация, климатизация, ВиК, електрически системи и др., (над 1000 точки) и са инсталирани в сгради и съоръжения втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „д“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ, както следва: 

	№
	Предмет на изпълнената услуга и кратко описание
	Стойност/цена (без ДДС) и количество/брой/обем на изпълнената услуга
	Крайна дата на изпълнение на услугата
	Получател на услугата

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	




	
	

	
	

	
	

	
      8. Ръководните служители/експертите и персонала, с които предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, са:

	№
	Служител/експерт
(трите имена)

	Професионална квалификация 
(направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател, валидност)
	Професионален опит в областта на ……………………. 
(месторабота, период, длъжност, основни функции)
	

	1
	2
	3
	4
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	

	
	



9. Срокът на валидност на настоящата оферта е 60 дни от датата на подаване на офертата.

         10. Декларираме, че ще ползваме/ няма да ползваме подизпълнители (невярното се зачертава) при изпълнение на поръчката.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Забелжка:  Ако участникът ще ползва подизпълнители е необходимо да посочи подизпълнителите, дела на работата, която ще бъде извършвана от тях, както и доказателства, че подизпълнителят разполага с необходимите специалисти за изпълнение на поръчката. 


Допълнителни условия по изпълнението на поръчката, предложени от участника:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………






Дата 				................./................/ ........

Име и фамилия			.............................................
	
Длъжност 			..............................................

Наименование на участника	..............................................

Подпис 				.............................................. 
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